	Ficha Control Diario Autoclave de Vapor
	[image: image1.jpg]Gerencia de Atencion Primaria
de Talavera de 1a Reina





	
	FCDC.00



	FECHA   __/ __ /__
	CÓDIGO DE AUTOCLAVE: ..........
	Nº DE FICHA: ..........  

	Bowie-Dick
	□ Correcto
	□ Correcto tras repetición
	□ Incorrecto


	Ciclo

Día y Hora
	Tipo de Carga
	Tipo de Instrumental

Cantidad
	Controles físicos
	Controles Químicos
	Controles biológicos
	Firma del Operador

	
	□ Textil
□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	

	
	□ Textil

□ Instrumental

□ Mixta

□ Otras ....... 
	Pinza:

Tijera:

Kocher:
Porta:
Otro:
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	□ Correcto

□ Incorrecto
	


	
	
	
	Firma del Técnico Garante:

Fecha:


Este documento es propiedad exclusiva de GAPTA. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de la Dirección de GAPTA.

[image: image1.jpg]